Proyecto de Orden…/2015, de…de…de 2015, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen los requisitos técnico-sanitarios para la realización de la actividad de sedación en centros y servicios sanitarios.

El Decreto 13/2002, de 15 de enero, de autorizaciones administrativas de centros, servicios y establecimientos sanitarios, regula el procedimiento para la obtención de  autorizaciones administrativas de centros y servicios sanitarios en Castilla-La Mancha.

La Circular 1/2007, de 5 de junio de 2007, de la Dirección General de Evaluación e Inspección, por la que se establecen los requisitos técnico-sanitarios para la  realización de la actividad de sedación consciente en centros y servicios sanitarios, regula los requisitos técnico-sanitarios mínimos que deben cumplir los distintos  centros y servicios sanitarios para realizar sedación consciente.

En los últimos años se ha convertido en habitual la práctica de la sedación o anestesia para la realización de diferentes pruebas complementarias e intervenciones, como son los procedimientos de radiología intervencionista y la endoscopia digestiva, o su uso en consultorios odontológicos y en asistencia sanitaria en centros sin internamiento y servicios sanitarios integrados en centros no sanitarios.

El objetivo de la aplicación de estas técnicas es reducir el estrés, incrementar la comodidad del paciente y mejorar así el control sobre el mismo en la realización de los diferentes procedimientos diagnóstico-terapéuticos, así como garantizar la seguridad del paciente.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, permite que dentro de un equipo de profesionales sea posible la delegación de actuaciones, siempre y cuando estén previamente establecidas las condiciones conforme a las cuales dicha delegación o distribución de actuaciones pueda producirse, entre ellas la capacidad para realizarlas por parte de quien recibe la delegación.

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor recoge en un documento de consenso sobre Anestesia en Consultorio las definiciones de la American Society Anesthesiology (ASA), referentes a los distintos grados de sedación y anestesia y los criterios de clasificación de pacientes a tener en cuenta para su aplicación. Asimismo, la American Dental Association (ADA) establece niveles de sedación específicamente aplicada a la odonto-estomatología. Sus recomendaciones son recogidas en la “Declaración sobre la práctica de la sedación consciente en los tratamientos odontológicos”  del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Igualmente, la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED) se posiciona en el sentido de que las Unidades de endoscopia administren sedación a todos los pacientes que lo requieran por el personal adecuadamente formado, restringiendo la presencia de anestesistas a los casos de mayor complejidad o riesgo. Otras sociedades científicas, como la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), promueven la  formación y capacitación del especialista en Medicina Intensiva para realizar sedación/anestesia en procedimientos diagnóstico-terapéuticos urgentes, prolongados o que requieren terapéutica compleja subsidiaria de sedación profunda o anestesia general.

Para dar respuesta a esta demanda creciente, la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha elaborado esta norma, que recoge los requisitos técnico-sanitarios mínimos que han de cumplir los distintos centros y servicios sanitarios que realizan actividades de sedación, con el fin de velar por la seguridad del paciente y mejorar la calidad de la asistencia que éste recibe.

Artículo 1. Objeto

Mediante la presente Orden se establecen los requisitos técnico-sanitarios mínimos que deben cumplir los centros y servicios sanitarios para la autorización de la realización de técnicas de sedación.

Artículo 2. Definiciones

1. A los efectos de la presente Orden se consideran los siguientes conceptos generales:

a) Analgesia: alivio de la percepción del dolor sin producción intencional de un estado de sedación.

b) Sedación mínima o ansiolisis: es un estado inducido por fármacos en el que hay una disminución de la sensación de intranquilidad psíquica y/o motora, sin un cambio asociado en el estado de alerta del individuo. El paciente responde normalmente a estímulos verbales. Sin embargo, la función cognitiva y la coordinación motora pueden estar atenuadas. La ventilación y la función cardiovascular permanecen inalteradas.

c) Sedación moderada o consciente: es un estado de depresión de la conciencia inducido por fármacos en el cual el paciente responde adecuadamente a órdenes verbales solas o acompañadas por leve estimulación táctil. No se requiere ningún tipo de intervención para mantener la permeabilidad de la vía aérea, la respiración es espontánea y la función cardiovascular usualmente se mantiene inalterada.

d) Sedación profunda: depresión intensa de la conciencia inducida por fármacos durante la que el paciente no puede ser despertado, pero responde coordinadamente tras un estímulo repetido o doloroso. La capacidad para mantener la función respiratoria puede comprometerse. A menudo se requiere asistencia para permeabilizar la vía aérea, de manera que la respiración espontánea puede ser inadecuada. Habitualmente no existe compromiso cardiovascular.

e) Procedimiento electivo: procedimiento, diagnóstico o de otra índole, que se realiza en un contexto ambulatorio, sin carácter de urgencia, por indicación médica y de acuerdo con el paciente, una vez evaluados los riesgos y beneficios del procedimiento y sus alternativas, no forzado por la existencia de complicación del proceso patológico que obligue a adelantar su realización. En la mayoría de los casos permite al paciente irse a su casa en el mismo día.

2. A los efectos de la presente Orden se considera la siguiente clasificación de  pacientes, según los grupos definidos  por la American Society Anesthesiology (ASA):

a) Paciente ASA I: paciente sin ninguna alteración orgánica, bioquímica o psiquiátrica, diferente del proceso localizado que es subsidiario de cirugía. Paciente sano.

b) Paciente ASA II: paciente que sufre alguna alteración leve o moderada sistémica y que no produce incapacidad o limitación funcional.

c) Paciente ASA III: paciente que sufre una alteración o enfermedad severa de cualquier causa y que produce limitación funcional definida en determinado grado.

d) Paciente ASA IV: paciente que sufre un desorden sistémico que pone en peligro su vida y que no es corregible mediante la intervención.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

Lo dispuesto por la presente Orden afecta a los centros y servicios sanitarios de Castilla-La Mancha (CLM) donde se realicen procedimientos electivos diagnósticos y terapéuticos fuera del bloque quirúrgico, de los centros o unidades de cirugía mayor ambulatoria, de las unidades de medicina intensiva, de las unidades de urgencias,  así como de las ambulancias asistenciales.

Artículo 4. Requisitos físicos y de equipamiento de los centros y servicios sanitarios  que realizan sedación

1. Para la autorización de prácticas de sedación mínima o moderada, además de los requisitos específicos que establezca la normativa vigente para cada tipo de centro o servicio, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) La sala donde se realice la actividad deberá tener las siguientes características:

1º Estará delimitada físicamente.

2º Tendrá una superficie adecuada para albergar el equipamiento exigible y garantizar la accesibilidad y la evacuación del paciente.

3º Las paredes deberán ser lavables.

4º Dispondrá de un sistema de alimentación eléctrica alternativa que pueda mantener en funcionamiento, durante un mínimo de 20 minutos, todos los aparatos de electromedicina descritos en el punto b) de este apartado. Este sistema no será imprescindible si los aparatos disponen de batería de repuesto.

b) Equipamiento básico:

1º Camilla que permita la posición de Trendelemburg o sillón reclinable.

2º Lavabo.

3º Dispensador de jabón.

4º Dispensador de toallas o secador de aire.

5º Material e instrumental necesario y acorde a la actividad a realizar.

6º Sistema de desinfección y/o esterilización del material utilizado, en el centro donde esté ubicada la sala del procedimiento.

7º Oxígeno central o portátil con botella de repuesto.

8º Bolsa-balón autoinflable tipo ambú, con presión positiva para manejo de vía aérea, y mascarillas faciales de distintos tamaños.

9º Aspirador de secreciones.

10º Esfingomanómetro y pulsioxímetro.

11º Un aparato monitor desfibrilador, automático o semiautomático. En caso de realizarse sedación de pacientes infantiles, se dispondrá de electrodos de descarga o palas infantiles.

12º En caso de utilizar una unidad electroquirúrgica, se adaptará la instalación a la norma de baja tensión y contará con panel de aislamiento transformador.

c) Si se procediera a realizar sedación moderada, además del equipamiento descrito anteriormente, se deberá contar con:

1º Monitor o monitores que permitan registrar electrocardiografía, pulsioximetría y presión arterial no invasiva. En este caso no será preciso disponer de lo establecido en el punto 10º del apartado 1.b).

2º Un carro de parada que contendrá, como mínimo, laringoscopio con juego de palas, aspirador, mascarilla laríngea de diferentes tamaños, tubos endotraqueales, pinzas de Magill y fiadores, equipo de cricotiroidotomía, catéteres vasculares, tabla para masaje cardiaco y la siguiente medicación: bicarbonato, adrenalina, atropina, lidocaína, sedoanalgésicos, naloxona, flumacenil, antiarrítmicos y fluidos. En caso de sedación a pacientes pediátricos será necesario disponer de material adaptado.

d) Si se realiza la sedación con óxido nitroso o gases halogenados, además de los requisitos específicos recogidos en los puntos a), b) y, en su caso, en el punto c) de este apartado, se deberán cumplir los siguientes:

1º El almacenamiento puede ser en recipientes portátiles (botellas) o fijos de óxido nitroso y vacío. En el primer caso, se dispondrá de botella de repuesto.

2º Como normal general, el área de almacenamiento de botellas será un cuarto independiente del de uso, cerrado con llave y con indicación del tipo de gases que contiene, así como de la prohibición de fumar o usar llamas. En esta área deberán cumplirse los siguientes requisitos, además de los establecidos por la normativa vigente:

a. El cuarto estará limpio y seco, no contendrá materiales inflamables ni fuentes de calor o ignición.

b. Estará protegido de inclemencias meteorológicas y de heladas, contará con ventilación o aireación permanente al exterior, en zonas altas y bajas, y la temperatura ambiente no excederá los 50º C.

c. Las botellas se guardarán en posición vertical, sujetas a la pared, protegidas contra riesgos de golpes o caídas.

d. Las botellas vacías deben almacenarse con la válvula cerrada, en grupos separados, las llenas de las vacías, todas en posición vertical y provistas de la caperuza protectora.

e. No deben guardarse juntos el óxido nitroso, oxígeno o aire comprimido con los  líquidos volátiles anestésicos.

f. Se debe contar con extintores próximos a la puerta de acceso.

g. Está prohibido el almacenaje en subterráneos, lugares con comunicación directa con sótanos, huecos de escaleras y de ascensores, pasillos, túneles, bajo escaleras exteriores, en vías de escape especialmente señalizadas y en aparcamientos.

3º Deben seguirse todas las normas relativas a la manipulación de recipientes a presión.

4º En la sala de uso sólo deben encontrarse el recipiente de uso y el de reserva. En esta sala deberán cumplirse los siguientes requisitos, además de los establecidos por la normativa vigente:

a. En la sala de uso, los materiales eléctricos deberán contar con protección de incendios.

b. La sala de uso tiene que disponer de un sistema de evacuación de gases anestésicos o sistemas alternativos de aspiración para evitar la acumulación de óxido nitroso o bien garantizar una ventilación sistemática de la sala, especialmente de los lugares en donde el gas pueda acumularse.

c. Las botellas deben estar en posición vertical, sujetas para evitar caídas y choques, con el protector de la válvula acoplado si no se está utilizando.

5º Cuando se realiza la sedación con óxido nitroso a concentración variable, es necesario garantizar que el sistema de administración del mismo no pueda generar mezclas de gases respiratorios con menos del 30% de oxígeno.

6º Cuando se realiza la sedación con óxido nitroso a concentraciones fijas y preestablecidas, se dispondrá de botella de repuesto tanto de óxido nitroso como de oxígeno.

7º En cualquier caso, el usuario es el responsable del manejo correcto de las botellas y de su mantenimiento en buen estado, así como del correcto uso del gas que contienen, según la ficha técnica del producto aprobada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

2. Para la aplicación de sedación profunda, además de cumplir  lo especificado en el apartado 1 de este artículo, sobre las condiciones mínimas de planta física y equipamiento, se dispondrá de:

a) Lámpara con luz con una intensidad mínima de 250 W de potencia.

b) Mesa de tratamiento.

c) Banqueta con ruedas de altura regulable.

d) Mesa auxiliar.

e) Dos pies de goteo.

f) Monitor multiparamétrico que permitan registrar electrocardiografía, pulsioximetría, presión arterial no invasiva y capnografía, tanto para respiración espontánea como invasiva.

g) Respirador portátil.

3. Cuando se aplique sedación moderada o profunda, deberá existir una sala de reanimación, que dispondrá de personal de enfermería, material de soporte cardiopulmonar, sistema de monitorización y salidas de oxígeno y de aspiración. El tamaño de esta sala dependerá del número de intervenciones con sedación que se realicen en la unidad diagnóstica-terapéutica.

No será precisa esta sala de reanimación si la sala donde se realiza la intervención no se ocupa con otro paciente durante el tiempo de vigilancia post-procedimiento y recuperación del paciente intervenido.

Artículo 5. Requisitos de personal y formación

1. Para la realización de sedación mínima o moderada será necesaria una persona licenciada o con grado en Medicina u Odontología, siempre y cuando acredite la capacitación en sedación y en reanimación cardiopulmonar (RCP) que se especifica en el apartado 6 de este artículo, un  especialista en Anestesiología y Reanimación o un especialista en Medicina Intensiva.

También podrán realizar sedación mínima o moderada los diplomados/graduados en Enfermería, con capacitación en sedación y RCP, siempre que estén bajo la supervisión de alguno de los profesionales anteriores, que serán los responsables  de dicha sedación.

2. Será obligatoria la presencia de un especialista en Anestesiología y Reanimación o en Medicina Intensiva cuando se realice sedación moderada en pacientes que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) Drogadicción o alcoholismo activo.

b) Pacientes no colaboradores en exploraciones previas realizadas con sedación o con dificultades para la comunicación.

c) Obesidad mórbida.

d) Antecedentes de alergia a alguno de los medicamentos que pueden ser utilizados.

e) Pacientes con apnea del sueño que requieren presión positiva continua de la vía aérea.

f) Procedimientos de duración superior a 90 minutos.

g) Procedimientos con riesgo de sangrado masivo.

h) Otras situaciones de riesgo consideradas por el profesional que realiza el  procedimiento.

3. Podrán realizar sedación profunda en pacientes ASA I, ASA II y ASA III estables los especialistas en Anestesiología y Reanimación o en Medicina Intensiva, así como las personas licenciadas o con grado en Medicina u Odontología, siempre y cuando acrediten capacitación en sedación y en reanimación cardiopulmonar (RCP) y la experiencia práctica supervisada en la realización de sedaciones, que se especifican en el apartado 6 de este artículo, y si en el centro sanitario donde se realiza el procedimiento hay un especialista en Anestesiología y Reanimación o en Medicina Intensiva disponible para una eventual necesidad de presencia física en menos de 5 minutos.

4. Será obligatoria la presencia de un especialista en Anestesiología y Reanimación cuando se realice sedación profunda:

a) En pacientes ASA III inestable o ASA IV.

b) En pacientes con complicaciones médicas durante sedaciones o anestesias anteriores.

c) En procedimientos que puedan comprometer la vía aérea, así como en pacientes con dificultades teóricas de intubación oro-traqueal o alteraciones anatómicas graves en la boca, cuello o maxilares.

5. Excepto en el caso de la sedación mínima, si se realiza sedación de forma simultánea a la intervención sobre el paciente, deberá estar presente, junto con el profesional responsable de la intervención, otro profesional sanitario con la capacitación en sedación que determina esta Orden, que será el responsable de la sedación.

6. Capacitación en sedación y en reanimación cardio-pulmonar (RCP):

a) En el caso de sedación mínima, se entiende por capacitación en sedación, la realización de una formación mínima de 14 horas teórico-prácticas o 1.4 créditos; y por capacitación en RCP básica + DESA, la realización de una formación teórico-práctica  mínima de 8 horas o 0.8 créditos. Esta capacitación no será precisa si solo se realiza sedación mínima mediante fármacos por vía oral.

b) En el caso de sedación moderada, se entiende por capacitación en sedación la realización de una formación mínima de 30 horas teóricas o 3 créditos y 25 horas prácticas o 2,5 créditos; y por capacitación en RCP avanzada la realización de una formación teórico-práctica mínima de 20 horas o 2 créditos.

c) En el caso de sedación profunda, se entiende por capacitación en sedación:

1º La realización de una formación mínima de 35 horas teóricas o 3,5 créditos y 30 horas prácticas o 3 créditos; y por capacitación en RCP avanzada la realización de una formación teórico-práctica mínima de 20 horas o 2 créditos.

2º Además, deberá acreditarse la realización de un número de 10 sedaciones profundas en las que la persona se hará responsable de todo el proceso de la sedación, desde la valoración previa del paciente hasta la recuperación y alta del mismo. Estas sedaciones se realizarán bajo supervisión de un especialista en Anestesiología y Reanimación.

7. La formación debe estar acreditada por las Comisiones Nacional o Autonómica de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud o, en su caso, ser títulos propios de la Universidad o de las Administraciones Públicas. Cuando hayan transcurrido más de 5 años de esta capacitación, deberá realizarse una actualización de conocimientos según lo establecido en el apartado 8 de este artículo.

8. Para la renovación de la autorización de puesta en funcionamiento de un centro o servicio donde se esté realizando la actividad de sedación hasta el grado de sedación moderada por parte de profesionales sanitarios no especialistas en Anestesiología y Reanimación o Medicina Intensiva se acreditará que dichos profesionales han recibido en los últimos cinco años una formación continuada en sedación de, al menos, 7 horas o 0,7 créditos para sedación mínima y 15 horas o 1,5 horas para sedación moderada. Asimismo, se deberá realizar o acreditar un curso de 4 horas de RCP básica (para sedación mínima) o 5 horas de RCP avanzada (para sedación moderada). En el caso de la sedación profunda, además de esta formación, deberán acreditar haber realizado, al menos, 150 intervenciones con sedación en los últimos 5 años.

Artículo 6. Requisitos de funcionamiento

1. En cada centro o servicio existirá, por escrito y para cada tipo de procedimiento, la siguiente documentación:

a) Requisitos de admisión y exclusión de pacientes.

b) Procedimientos normalizados de trabajo (PNT) a seguir.

c) Protocolos de sedación actualizados, aprobados por la dirección del centro.

2. El paciente será informado previamente, formalizándose el consentimiento informado mediante documento escrito independiente del utilizado para el procedimiento diagnóstico o terapéutico.

3. El centro o servicio contará con protocolos de actuación ante posibles complicaciones de la sedación y las emergencias más frecuentes, aprobados por la dirección del centro.

4. El carro de parada será revisado después de cada uso y, como mínimo, una vez al mes; constando por escrito la fecha, el nombre y la firma de la persona que realice el control.

5. Todos los pacientes recibirán un protocolo de actuación tras la aplicación de la sedación, donde constarán las instrucciones a seguir de forma inmediata así como un teléfono de contacto.

6. Excepto en el caso en el que sólo se realice sedación mínima, el centro sanitario sin internamiento o servicio sanitario integrado en organización no sanitaria (SSIONS) que realice sedación, deberá cumplir con los requisitos adicionales:

a) Estará, como máximo, a una isócrona de 30 minutos de un centro sanitario con internamiento de referencia que disponga de servicio de urgencias, por si se producen complicaciones. En caso de no ser posible el cumplimiento de esta isócrona por causa justificada, se dispondrá de una ambulancia clase C, destinadas a proporcionar soporte vital avanzado, con el personal correspondiente durante la realización de sedación, con la finalidad de atender una eventual urgencia y realizar el traslado inmediato al centro sanitario de referencia.

b) Dispondrá de un contrato o concierto con empresa de transporte sanitario para el traslado urgente al centro sanitario.

7. El centro o servicio contará con un registro de las actividades de sedación realizadas, indicando la fecha de la intervención, los datos del paciente, del profesional responsable de la sedación, así como, en su caso, del profesional que realizó la intervención, los medicamentos utilizados, las dosis de los mismos y el tiempo de duración de la intervención.

8. El centro o servicio tendrá un registro de equipamiento donde constarán los equipos y aparatos del centro o servicio y donde quede constancia del mantenimiento y de las reparaciones o sustituciones realizadas.

Artículo 7. Requisitos generales de admisión, exclusión y alta de pacientes sometidos a sedación

1. Será obligatoria la evaluación previa del paciente ante cualquier procedimiento en el que se vaya a aplicar sedación.

a) Esta evaluación se realizará por el médico u odontólogo que vaya a realizar la prueba, conforme a lo establecido por esta Orden y el protocolo de sedación aprobado por la dirección del centro.

b) En los casos previstos en los apartados 2 y 4 del artículo 5 de esta Orden será necesaria la evaluación médica del paciente por el especialista que vaya a realizar la sedación.

2. Podrá realizarse sedación, en el ámbito de aplicación de esta Orden, a los diferentes pacientes comprendidos en los grupos de la clasificación ASA, siempre que se cumplan los requisitos comprendidos en los artículos 4, 5, 6 y 7 de esta Orden.

3. Para dar de alta al paciente será preciso que cumpla las condiciones siguientes:

a) En el caso de sedación mínima:

1º Paciente alerta y orientado.

2º Capacidad de movilidad recuperada (aunque no sea al 100%).

3º Signos vitales en niveles de salud o al menos similares a los registrados al inicio del procedimiento, referidos a la saturación periférica de oxígeno (SpO2), pulso y presión arterial (PA).

4º Se necesita acompañante en todos los casos de administración de benzodiacepinas y en sedación de niños, independientemente del fármaco.

5º Los adultos sometidos a sedación con óxido nitroso pueden acudir solos, pero no deben conducir.

b) En el caso de sedación moderada o profunda:

1º Paciente consciente y orientado.

2º Estabilidad hemodinámica y respiratoria, que deberá mantenerse, al menos, durante 30 minutos en el caso de sedación profunda.

3º Capacidad de deambulación sin ayuda, si no la requería previamente.

4º Sin nauseas ni vómitos.

5º Ausencia de sangrado activo.

6º Se precisará soporte familiar o de una persona responsable para la vuelta a casa del paciente después del procedimiento y para garantizar los cuidados posteriores al mismo durante las primeras 12 horas tras la intervención y, en el caso de la sedación profunda, durante 24 horas.

Disposición transitoria única. Centros y Servicios ya autorizados

Los centros y servicios sanitarios que, a la entrada en vigor de esta disposición y en el ámbito de aplicación de la misma, se encuentren autorizados para la realización de actividades de sedación, no tendrán que cumplir los requisitos exigidos por la Orden hasta el momento de su renovación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Circular 1/2007, de 05 de junio, de la Dirección General de Evaluación e Inspección, por la que se establecen los requisitos técnico-sanitarios para la realización de la actividad de sedación consciente en centros y servicios sanitarios.

Disposición final primera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al mes de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, …de … de 2015

El Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales

JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ